Информация о выполнении предписания №106/1/93 об устранении нарушений требований пожарной безопасности в

МДОУ ДС № 23 г.Буденновска

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ручной извещатель в прачечной закрепить. | (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п. 61) | 09.10.2017 | 29.09.2017 |
| 2. | В прачечной допущена запретить эксплуатацию утюга с видимым повреждением электропровода. | (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п. 42 «а», «б») | 09.10.2017 | 06.09.2017 |
| 3. | Между первыми и вторыми корпусами на первом этаже установить дверь. | (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п. 23 «д») | 12.03.2018 | 01.09.2017 |
| 4. | В первом корпусе на первом этаже установить дверь. | (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п. 23 «д») | 12.03.2018 | 04.09. 2017 |
| 5. | Дверь второго корпуса первого этажа оборудовать устройствами самозакрывания | (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п. 62, 153) | 09.10.2017 | 02.10.2017 |
| 6. | Дверь между третьим и четвертым корпусами оборудовать устройствами для самозакрывания. | (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п. 62, 153) | 09.10.2017 | 02.10.2017г |
| 7. | Запоры на дверях эвакуационных выходов (дверь 1 группы) не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Установить соответствующие запоры. | (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 п. 35) | 09.10.2017 | 26.09.2017 |
| 8. | На внешней стороне дверки пожарного шкафа № 1 нанести номер телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009 | (НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» утв. Приказом ГУГПС МВД России от 27 декабря 2000 г. № 79 пункт 4.15) | 09.10.2017 | 30.08. 2017 |
| 9. | На внешней стороне дверки пожарного шкафа № 2 нанести номер телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009 | (НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» утв. Приказом ГУГПС МВД России от 27 декабря 2000 г. № 79 пункт 4.15) | 09.10.2017 | 30.08. 2017 |
| 10. | На внешней стороне дверки пожарного шкафа № 3 нанести номер телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009 | (НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» утв. Приказом ГУГПС МВД России от 27 декабря 2000 г. № 79 пункт 4.15) | 09.10.2017 | 30.08. 2017 |
| 11. | На внешней стороне дверки пожарного шкафа № 4 нанести номер телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009 | (НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» утв. Приказом ГУГПС МВД России от 27 декабря 2000 г. № 79 пункт 4.15) | 09.10.2017 | 30.08. 2017 |
| 12. | На внешней стороне дверки пожарного шкафа № 5 нанести номер телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009 | (НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» утв. Приказом ГУГПС МВД России от 27 декабря 2000 г. № 79 пункт 4.15) | 09.10.2017 | 30.08. 2017 |
| 13. | На внешней стороне дверки пожарного шкафа № 6 нанести номер телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009 | (НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» утв. Приказом ГУГПС МВД России от 27 декабря 2000 г. № 79 пункт 4.15) | 09.10.2017 | 30.08. 2017 |
| 14. | На внешней стороне дверки пожарного шкафа № 7 нанести номер телефона ближайшей пожарной части в соответствии с ГОСТ 12.4.009 | (НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» утв. Приказом ГУГПС МВД России от 27 декабря 2000 г. № 79 пункт 4.15) | 09.10.2017 | 30.08. 2017 |
| 15. | Пожарный шкаф №8: Пожарный рукав присоединить к пожарному крану и пожарному стволу. | (Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 57) | 09.10.2017 | 28.08. 2017 |